Nr.

Referitor dosar nr. 10231/22.05.2017

### AUTORIZAŢIE  DE MEDIU

Nr. ……….2017

Ca urmare a cererii adresate de Primăria Arpașu de Jos, cu sediul în judeţul Sibiu, localitatea Arpașu de Jos, str. Principală, nr. 214, înregistrată cu nr. 10231 din data de 22.05.2017 în urma analizării documentelor transmise şi a verificării efectuate de ing. Livia Mitea, a analizării în cadrul Colectivului Intern de Analiză din data de 24.05.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si funcționarea Ministerului Mediului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

# AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru:  Sistem de canalizare și epurarea apelor uzate

din jud. Sibiu,  localitatea  Arpașu de Jos

care prevede:

- rețea de canalizare menajeră din Arpașu de Jos;

- colector Arpașu de Jos  - stația de epurare;

- staţie de epurare mecano – biologică Arpaș pentru localitățile Arpașu de Jos, Arpașu de Sus și Cârțișoara.

Documentaţia conţine: cerere înregistrată cu nr. 10231/22.05.2017; Fișa de prezentare și declarație; OP/2017 (500 lei); piese desenate; fișe de securitate;  Proces verbal de verificare realizare proiect din 18.05.2017 “Sistem de canalizare și stație de epurare”, proces verbal de verificare amplasament 23.05.2017; Acord de mediu nr. 290/19.12.2002 și Fișa tehnică nr. 5577/06.09.2007, Decizia de emitere a autorizației de mediu nr.  36./24.05.2017, afișată pe site APM Sibiu în data 24.05.2017.

elaborată de:  Primăria Arpașu de Jos

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 27 din 29.03.2017 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu; Acord de mediu nr. 290/19.12.2002 și Fișa tehnică nr. 5577/06.09.2007; contract de salubritate și actul adițional pentru colectare deșeuri.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor  O.U.G.  nr. 196/2005  privind Fondul pentru Mediu, aprobat prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plăteşte";

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deşeurilor. Deşeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului. Producătorul de deşeuri are obligaţia de a desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

- titularul autorizaţiei este obligat să deţină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu;

- funcţionarea obiectivului este permisă numai cu autorizaţie de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă, valabilă;

- respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003(r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- respectarea Legii Apelor nr.107/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea Legii nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi completată de Legea nr. 311/2004;

- se vor încheia contracte numai cu agenţii economici care evacuează apele uzate în reţeaua de canalizare cu respectarea prevederilor NTPA 002/2005, sau după caz NTPA 001/2005 pentru indicatorii specifici industriei respective, modificate şi completate cu HG nr.352/2005 şi se vor semnala autorităţii de gospodărire a apelor şi autorităţii de mediu situaţiile în care indicatorii de calitate nu se încadrează în prevederile NTPA 002/2002 modificată şi completată cu HG nr. 352/2005, pentru impunerea pre-epurării apelor uzate;

- respectarea H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- respectarea H.G. nr. 783/2006 pentru modificarea şi aprobarea H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase;

- în scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia de mediu, art. 26).

Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

Conform art. 16, alin (4) din O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorizația de mediu se revizuieşte ori de câte ori apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii.

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani de la ……. data emiterii, până la ……..2022.

Titularul are obligaţia de a solicita şi obţine o nouă autorizaţie de mediu anterior expirării valabilităţii prezentei autorizaţii. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei se sancționează conform normelor legale în vigoare.

I.  Activitatea  autorizată

1.  Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Instalații de captare, tratare, aducțiune și înmagazinare: apa este prelevată din

Rețea de canalizare:

Rețeaua de canalizare a localității Arpașu de Jos este de tip divizor, cu funcționare gravitațională și este alcătuită din tubulatură PVC KGM, cu diametrul  Dn=250 mm în lungime totală de L=4430 m.

Racord la stația de epurare:

Apele colectate în rețeaua de canalizare sunt transportate gravitațional printr-o conductă din tubulatură PVC KGM, cu diametrul Dn=400 mm, în lungime L=625 m la stația de epurare mecano - biologică.

Apele pluviale convențional curate sunt colectate prin intermediul unui sistem de șanțuri și rigole stradale și evacuare în funcție de configurația terenului, în rețeaua hidrologică din zonă.

Traversări de cursuri de apă: conducta colectoare subtraversează r. Arpaș.

| Nr. crt. | Curs de apă | Conducte Dn | Tub prot. | Lățime albie m | Cota talveg | Lungime trav. m | Ad. Talveg m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L mm | ( mm |  |  |  |  |
| 1 | Arpaș | 250 | 41 | 300 | 11,14 | 462,40 | 20,6 | 0,8 |

Volume/debite de ape emise:

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volumul total evacuat | Anual (mii mc) | Qorar maxim (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc) |  |  |
|  |  | Maxim* | Mediu | Minim* |  |  |
| Efluent SEAU | r. Olt | 213,50 | 142.50 | 289,31 | 52 | 17.75 |
| Pluvială convențional curată | r. Olt | Funcție de regimul pluviometric |

Staţia de epurare: este amplasată la cca. 300 m Sud de localitatea Arpașu de Jos și este de tip mecano – biologică, dimensionată pentru 3160 L.E.

Stația de epurare are în componență:

Treapta mecanică și omogenizare compusă din:

- bazin de degrilare;

- bazin stație de pompe cu V=16 mc, cu 2 pompe (1A+1RA);

- bazin de omogenizare și aplatizare debite prin aerare cu V 167 mc , cu 2 pompe de transfer și 1 mixer cu jet de aer;

- echipamente pentru pompare apă uzată omogenizată;

- instalație de dozare precipitant.

Treapta biologică reactor tip SBR, reactorul biologic cu nămol activ, reactor rectangular din beton armat cu V=245 mc, parțial îngropat, dotat cu:

- echipamente de aerare cu bule fine;

- flotor pentru colectat apa tratată;

- vane pneumatice evacuare apă tratată, compresor;

- stație de suflante pentru furnizare aer;

- mixere statice pentru amestec în faza anoxică (denitrificare);

- pompe transvazare între bazine.

Bazine de evacuare apă tratată

Bazinul are rolul de a prelua volumul unui ciclu d tratare și evacuarea acestuia spre emisar și este din beton armat cu V=8 mc, fiind împărțit în 3 compartimente.

Treapta de tratare a nămolului :

- pompare nămol în exces;

- instalație automată de deshidratare nămol prin centrifugare;

- instalație condiționare nămol;

- container nămol deshidratat.

Nămolul în exces este pompat periodic într-o instalație de deshidratare prin centrifugare, iar supranatantul va fi deversat în stația de pompare primară, reintrând în circuitul de tratare.

Evacuarea efluentului epurat se face prin intermediul unei conducte Dn = 400 mm, în lungime de 10 m spre canalul betonat existent în zonă – Canalul Morii. Gura de vărsare este amenajată ca un cămin amplasat pe malul canalului. Canalul Morii debușează în contracanalul digului de contur a acumulării Arpaș care se varsă în cursul de apă Olt.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi

Materii auxiliare:

- reactivi chimici: sulfat feric 100 kg/an.

3. Utilităţi - apa, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- staţia de epurare ape uzate este alimentată cu energie electrică de la reţeaua naţională;

- încălzirea spaţiului se face cu radiatoare electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

Apele uzate colectate de la populație curge în bazinul treptei mecanice prevăzut cu șnec cu curățare automată, confecție metalică din inox. Grosierul colectat va fi stocat temporar în container de unde se vor evacua la depozit autorizat. Din bazinul treptei mecanice apa curge gravitațional în stația de pompare de unde este pompată în bazinul de omogenizare. Omogenizarea se realizează prin aerare cu bule mari, cu ajutorul unui jet de aer injectat orizontal în bazin. Din bazinul de omogenizare apa este pompată în reactorul de tip SBR, reactor biologice cu nămol activ. Treapta biologică prevede eliminarea azotului prin descompunere biologică, epurarea aerobică prin aerare pentru oxidarea materialelor organice și nitrificarea compușilor de azot, separarea apei de nămolul activ. Nămolul este pompat periodic într-o instalație de deshidratare prin centrifugare și colectat într-un container de 200 l.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

Apă epurată, evacuată cu debitele:

- Quz zi maxim=427 mc/zi=9,90 l/s;

- Quz h med=285 mc/zi=9,90 l/s;

- Quz h max=35,5 mc/h=9,90 l/s.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:

-  nu este cazul.

7. Alte date specifice activităţii (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): nu este cazul

8. Program de funcţionare:   24 ore/zi,   7 zile/săptămână,   365 zile/an

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER: spațiu special pentru depozitarea bidoanelor de sulfat feric,  în stația de epurare.

APA : instalațiile de colectare și tratare apă uzată vor fi exploatate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă uzată.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi masuri pentru protecţia mediului:

- nu sunt

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

Indicatorii de calitate ai apelor epurate evacuate se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de HG nr. 188/2002, normativul NTPA, după cum urmează:

| Categoria apei | Indicator de calitate | Valori admise după perioada de amorsare |
| --- | --- | --- |
| Afluent SEAU | pH | 6,5-8,5 |
|  | Suspensii | 35 mg/l |
|  | CBO5 | 25 mg/l |
|  | CCOCr | 125 mg/l |
|  | Azot amoniacal NH+4 | 3 mg/l |
|  | Reziduu filtrat la 105 ºC | 1000 mg/l |
|  | Substanţe extractibile cu solvenți organici | 20 mg/l |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 0,5 mg/l |

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

- verificarea indicatorilor de calitate ai factorilor de mediu conform punctului II.3, se va face numai prin laboratoare acreditate, costurile analizelor vor fi suportate de titularul activităţii;

- monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei uzate: trimestrial – 4 analize/an.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate:

Alte raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Sibiu şi G.N.M. - C.J. Sibiu |
| Datele centralizate privind evidenţa gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |

Notă:     A.P.M. Sibiu -  Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

G.N.M. - C.J. Sibiu – Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri menajere  20 03 0 -  0,1 t/an

- deşeuri de hârtie carton  20 01 01 - 0,01 t/an

- deşeuri material  plastic 	20 01 39 - 0,01 t/an

- deșeuri biodegradabile reținute pe site 19 08 01 – 0,7 t/an

- nămol de la epurarea apelor uzate orășenești 19 08 05 – 1,66 t/an

- ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe  periculoase 15 01 10* - se returnează furnizorului.

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţa):

- nu se colectează deşeuri de la alte unităţi.

3.  Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

- nămolul de la staţia de epurare se va depozita  în recipiente metalice pe platformă betonată; celelalte tipuri de deşeuri se vor colecta selectiv pe categorii în spaţii amenajate şi se vor valorifica/elimina prin firme autorizate.

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- deşeuri valorificabile vor fi predate către societăţi autorizate.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:

- deşeurile menajere vor fi transportate cu mijloacele auto ale societăţii de salubritate;

- celelalte categorii de deşeuri se vor transporta de către unităţile autorizate cu care s-au încheiat contracte.

Transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea dispoziţiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- depozitare definitivă la depozit ecologic.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu H.G. nr. 856/2002;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:

- recipienţi de plastic de 25 kg pentru sulfat de fier.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- se vor colecta selectiv și se vor elimina/valorifica prin firme autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase:

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi):

| Nr. crt | Denumire substanţă | Nr CAS | Capacitate de stocare | Mod de stocare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulfat de fier | 7782-63-0 | 100 kg | Bidoane PVC de 25 kg | H315, H319, H3021 |

Legenda: H302 –nociv în caz de înghițire; H315 – provoacă iritarea pielii, H319 –provoacă o iritare gravă a ochilor.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare:  recipienţi din PVC;

- transport:  transportul substanţelor ADR se va  face numai cu mijloacele auto autorizate;

- depozitare: spaţiu special amenajat, asigurat

- folosire/comercializare: la tratarea apei uzate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: se reutilizează.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

Nu intră sub Directiva SEVESO III.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:

In conformitate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, completată, modificată şi aprobată prin Legea nr.265/2006, persoanele juridice care gestionează substanţe şi preparate chimice periculoase au următoarele obligaţii :

- să respecte prevederile privind substanţele şi preparatele periculoase – activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase care sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare;

- să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi se vor furniza informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

- să elimine în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică;

- să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale  activităţilor: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Sibiu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

Prezenta autorizaţie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,                                	    ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ionel Stelian NAICU	ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ruxandra HAȘEGAN

Întocmit,

Ing. Livia MITEA