DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Draft

Nr. SB      din …..2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TOP SERVICE CONCEPT S.R.L. din din municipiul Sibiu, str. Aleea El Greco, nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 13936 din 20.07.2017 şi completărilor înregistrate la nr. 19477 din 17.10.2017 şi la nr. 23105 din 19.12.2017,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.10.2017 şi a completărilor ulterioare, că proiectul „Construire hală depozitare şi sediu logistic, împrejmuire, branşamente utilităţi”, propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, zona Străzii Barcelona, nr. FN,  jud. Sibiu, CF nr. 110532, (Nr. CF vechi 570151), nr. top/cad 5755, nr. parcelă 227/33, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2 – pct. 10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului - pe un teren cu suprafaţa totală de 8000 mp este propusă construirea unei hale de depozitare şi sediu logistic pentru firme de curierat (2000 mp),având regimul de înălţime parter +E (parţial). Se vor asigura 14 locuri de parcare în interiorul parcelei. Accesul se va realiza din DJ 7H, prin strada Barcelona.

Bilanţul teritorial propus a se realiza:

- Suprafaţă construită – 2066.30 mp

- Suprafaţă desfăşurată – 2232.11 mp;

- Suprafaţă utilă – 2170.94 mp;

- Suprafaţă alei, platforme betonate şi parcări – 5133.7 mp;

- Suprafaţă spaţii verzi – 800 mp.

Conform avizului nr. 18420 din 10.10.2017, emis de S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu:

- alimentarea cu apă în scop potabil şi menajer a obiectivului se va realiza prin racord/branşament de la reţeaua de apă potabilă centralizată a zonei.

Conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr. SB 99 din 18.12.2017, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu – ABA Olt:

- apele uzate menajere, vor fi colectate printr-o reţea internă şi vor fi conduse spre staţia de epurare. Efluentul epurat se va descărca în reţeaua pluvială gravitaţională din incintă şi evacuat prin pompare în canalul ANIF Cc 106, conform Avizului nr. 77 din 27.11.2017;

- apele pluviale convenţional curate de pe învelitorile clădirii vor fi colectate de o reţea de canalizare pluvială, cu descărcare prin pompare în canalul ANIF;

- apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi petroliere, provenite de pe suprafaţa parcării, zonelor carosabile şi acceselor auto, vor fi colectate prin guri de scurgere ce vor fi montate la fiecare 400-600 mp, cât şi rigole cu grătar trafic, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi de tip Oleopator C NS, cu filtru coalescent, agrementat tehnic. Vidanjarea separatorului de hidrocarburi se va face numai cu societăţi acreditate, pe bază de contract.

- Apele pluviale vor fi evacuate într-o staţie de pompare Qmax=352 mc/h prin separatorul de produse petroliere. Efluentul preepurat va fi evacuat în canalul ANIF cu descărcare finală în cursul de apă Rusciori.

- Se va monta o staţia de epurare, tip TOPAS ECT 10, cu următoarele caracteristici:

- Qzi max= 2 mc/zi;

- Nr. indivizi echivalenţi: 8-12;

- Încărcare poluantă zilnică: 0,6 kg CBO5/zi;

- Dimensiuni constructive L=2,10 m, l=1,14 m, h=2,35 m.

b) cumularea cu alte proiecte – zonă industrială vest;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producţia de deşeuri – diferitele categorii de deşeuri generate în timpul realizării investiţiei şi în etapa operaţională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

- disconfortul fonic creat de lucrări, temporar – pe perioada de execuţie a lucrărilor, fără impact semnificativ;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi indicatorii de calitate ai efluentului separatorului de hidrocarburi ,evacuaţi în canalul de desecare ANIF se vor încadra în limitele, fără depăşirea indicatorilor de calitate prevăzuţi de H.G. nr. 352/2005, pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 001/2005

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – terenul pe care se va implementa proiectul este situat în intravilanul municipiului Mediaş, folosinţă actuală  teren arabil. Proiectul respectă dispoziţiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism, emis de Primăria municipiului Sibiu şi a verificării documentaţiei de către biolog Mariana Suciu.

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală și arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: nu are impact negativ, în situația respectării proiectului;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului. Impact potenţial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului şi localizarea acestuia;

d) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuţie cât și pe perioada de funcţionare, în condiţiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului:  impact redus pe perioada de realizare şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- investiţia se va realiza cu respectarea memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism emis de Primăria municipiului Sibiu;

- respectarea prevederilor avizelor emise de alte autorităţi;

- deşeurile menajere şi cele rezultate din activitatea pensiunii, vor fi depozitate în locuri special amenajate, de unde vor fi predate la firme autorizate;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informaţiilor  care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49, alin. (3) si (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica A.P.M. Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare impactului şi nu se supune evaluării adecvate.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisa în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini originale, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ec. Ioan FRĂTICI	                                               ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Livia MITEA

ÎNTOCMIT,

Biolog Mariana SUCIU